## Slide 1
BK1_R
20A
CAFCI/GFCI
Bath Room
Fan and Light
FV-0510VSCL1
Triple Switch
Leviton
R62-01755-0WS
15A/USBC
Leviton
R02-T5633-0BW
LIVING ROOM
15A/USBC
Leviton
R02-T5633-0BW
LIVING ROOM
15A
Leviton
R57-T5325-0DW
BATH ROOM
15A
R57-T5325-0DW
BATH ROOM
20A
Leviton
R82-16352-0W
SINK COUNTER
BK2_L
15A CAFCI
Kidde
21029879
CO/SMOKE DETECTOR
Living Room
Light
3-Way Switch
Leviton
R62-01453-02W
Living Room
Light
3-Way Switch
Leviton
R62-01453-02W
15A
Leviton
R57-T5325-0DW
TV
15A
Leviton
R57-T5325-0DW
FRIDGE
20A GFCI
R92-GFTR2-0KW
SINK COUNTER
Range Hood
15A
Leviton
R57-T5325-0DW
INSIDE CLOSET
15A
Leviton
R57-T5325-0DW
OUTSIDE CLOSET
Loft Light
2-Way Switch
Leviton
R52-01451-02W
LEDme LED200
OUTDOOR LIGHT
2-Way Switch
Leviton
R52-01451-02W
15A/USBC
Leviton
R02-T5633-0BW
LOFT
PANASONICERV
FV-04VE1
Double Switch
Leviton R62-05634-0WS
15A
Leviton
R57-T5325-0DW
CEILING SOCKET
Broan
Makeup Air
MD6TU

## Slide 2
BK3_L
20A
20A GFCI
Leviton
R92-GFTR2-0KW
OUTDOOR SOCKET
BK 30A 240V
50A
Midwest Electric
U054P
OUTDOOR
OUTLET SOCKET
BK4_R
20A CAFCI
50A
AC Works
ASINSS2PBX-D OUTDOOR
INLET SOCKET
20A GFCI
Leviton
R92-GFTR2-0KW
RIGHT COUNTER SOCKET
BK6_R
20A CAFCI/GFCI
20A
Leviton
R82-16352-0W
WASHER/DRYER
BK7_R
20A
CAFCI/GFCI
Ariston
ANDRIS RS 8U 1.4KW
WATER HEATER
BK8_L
20A CAFCI
20A GFCI
Leviton
R92-GFTR2-0KW
LEFT COUNTER SOCKET1
BK9_L
20A
CAFCI/GFCI
Empava
EMP-ID12B2
INDUCTION COOKTOP
20A GFCI
Leviton
R92-GFTR2-0KW
LEFT COUNTER SOCKET2
50A RV Surge Protector
First Defence
125A ELECTRICAL PANEL
Square D
HOM1224L125PGCVP
Solark
Sol-Ark 15K-2P-N
7 Panels
REC Solar
REC370AA
BK5 240V
50A