## Sheet1
Model
Actual | INA 260 Measured | 2mOhm Shunt | Actual | Current INA260 | Current Shunt
0 | 0 | 0 | 5.6154 | 2 | 3.6154
0.948 | 0.334 | 0.614 | 11.2216 | 4 | 7.2216
2.017 | 0.719 | 1.298 | 16.8278 | 6 | 10.8278
3.064 | 1.093 | 1.971 | 22.434 | 8 | 14.434
4.03 | 1.438 | 2.592 | 28.0402 | 10 | 18.0402
5.05 | 1.794 | 3.256 | 33.6464 | 12 | 21.6464
5.843 | 2.08 | 3.763 | 39.2526 | 14 | 25.2526
7 | 2.493 | 4.507 | 42.0557 | 15 | 27.0557
7.96 | 2.81 | 5.15 | 44.8588 | 16 | 28.8588
8.65 | 3.067 | 5.583
9.25 | 3.32 | 5.93
10 | 3.577 | 6.423